询 价 函

受邀报价单位：

因2025年农产品质量安全胶体金检测工作需要，我单位拟采用询比价采购方式进行检测设备、胶体金检测卡及实验室相关检测用品的批量采购，请按以下要求于2025年12月10日17时00分前向我单位提交以下报价文件。

一、报价单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号/参数 | 数量 | 单价（元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金标读数仪 | - 检测波长：标配单波长610nm - 检测通道：标配1个标准卡通道、一个（标准卡/二联卡/四联卡）复用通道、（三联卡/裸条）复用通道 - 判读方式：比色法与消线法 - 重复性：CV<1% - 合格证打印功能：具备 - 操作系统：Android智能系统 - 工作温度：-10～40℃ - 通讯接口：Wifi、USB2.0、LAN口、蓝牙 - 人机交互：10.1英寸电容触控屏、扬声器 - 具有检测数据自动上传至县级监管平台并同步到省级监管平台的追溯全链路功能。 | 1台 |  |  |
| 2 | 前处理仪一体机 （5合1带拉杆托轮） | - 离心转速：0-4000rpm/min - 离心调速方式：程控 - 离心定时：0-99min - 离心容量：4*50ml - 混匀转速：2800rpm/min - 混匀振幅：4mm - 混匀容量：0-50ml - 混匀方式：连续或点动 - 均质转速：22000rpm/min - 均质工作时间：≤30s - 水浴温度范围：室温-100℃ - 水浴定时时间：0-99min - 水浴试管支架：50ml*6/15ml*10 - 水浴温度波动：±0.3℃ - 水浴显示精度：±0.1℃ - 浓缩温度范围：室温-100℃ - 浓缩加热模块：12孔 - 浓缩定时时间：0-99min - 气盒升降方式：一键升降 - 浓缩温度波动：±0.3℃ - 浓缩显示精度：±0.1℃ - 浓缩气流量：0-40L/min - 浓缩气源：空气 | 1台 |  |  |
| 3 | 恒温水浴锅 | - 型式：双列 - 控温范围：RT-100℃±1℃ - 水温波动：±1℃ - 加热功率：600W | 1台 |  |  |
| 4 | 漩涡混合仪 | - 转速范围：200-4000rpm - 最大处理量：50ml - 圆周直径：3mm - 试管直径：Max 50.30mm | 1台 |  |  |
| 5 | 台式离心机 | - 转速范围：500-4000rpm - 转速控制精度：3rpm - 显示方式：LCD液晶 - 容量范围：5ml/8ml/10ml/15ml | 1台 |  |  |
| 6 | 样品浓缩仪 | - 加热孔：12孔 - 孔深：55mm - 流量：0－36L／min - 温度误差：≤±0.3℃ | 1台 |  |  |
| 7 | 四环素类金标卡 | 10批次/盒（<400PPb）（适应禽蛋） | 10盒 |  |  |
| 8 | 多西环素金标卡 | 10批次/盒（<10PPb）（适应禽蛋） | 5盒 |  |  |
| 9 | 磺胺类金标卡 | 10批次/盒（<10PPb）（适应禽蛋） | 10盒 |  |  |
| 10 | 甲氧苄啶金标卡 | 10批次/盒（<50PPb）（适应禽蛋） | 5盒 |  |  |
| 11 | 喹诺酮类金标卡 | 10批次/盒（<10PPb）（适应禽蛋） | 10盒 |  |  |
| 12 | 恩诺沙星和环丙沙星金标卡 | 10批次/盒（<10PPb）（适应禽蛋） | 5盒 |  |  |
| 13 | 氧氟沙星金标卡 | 10批次/盒（<2PPb）（适应禽蛋） | 5盒 |  |  |
| 14 | 地美硝唑金标卡 | 10批次/盒（<1PPb）（适应禽蛋） | 10盒 |  |  |
| 15 | 甲硝唑金标卡 | 10批次/盒（<1PPb）（适应禽蛋） | 5盒 |  |  |
| 16 | 氟苯尼考和甲砜霉素金标卡 | 10批次/盒（<10PPb）（适应禽蛋） | 10盒 |  |  |
| 17 | 氯霉素金标卡 | 10批次/盒（<0.1PPb）（适应禽蛋） | 5盒 |  |  |
| 18 | 金刚烷胺金标卡 | 10批次/盒（<2PPb）（适应禽蛋） | 5盒 |  |  |
| 19 | 喹诺酮类金标卡 | 10批次/盒（<100PPb）（适应组织） | 14盒 |  |  |
| 20 | 新霉素金标卡 | 10批次/盒（<500PPb）（适应组织） | 14盒 |  |  |
| 21 | 四环素类金标卡 | 10批次/盒（<200PPb）（适应组织） | 14盒 |  |  |
| 22 | 培氟沙星金标卡 | 10批次/盒（<2PPb）（适应组织） | 2盒 |  |  |
| 23 | 移液枪架 | 三角型 | 18个 |  |  |
| 24 | 可调移液器 | 20-200μL | 18支 |  |  |
| 25 | 可调移液器 | 100-1000μL | 18支 |  |  |
| 26 | 可调移液器 | 1-5mL | 18支 |  |  |
| 27 | 200μL移液器吸头 | 1000个/包 | 34包 |  |  |
| 28 | 1mL移液器吸头 | 500个/包 | 51包 |  |  |
| 29 | 5mL移液器吸头 | 300个/包 | 83包 |  |  |
| 30 | SN-200μL吸头盒 | 96孔 | 34个 |  |  |
| 31 | SN-1ml吸头盒 | 96孔 | 34个 |  |  |
| 32 | SN-5ml吸头盒 | 24孔 | 34个 |  |  |
| 33 | 15mL离心管 | 10个/包 | 85包 |  |  |
| 34 | 15ml试管架 | 18孔 | 17包 |  |  |
| 35 | 微型电子秤 | 0.01/100g | 16个 |  |  |
| 36 | 镊子 | 16cm前端不带齿 | 32支 |  |  |
| 37 | 解剖鱼刀 | 不锈钢双排锯齿去鳞开肚 | 17把 |  |  |
| 38 | 鳝鱼刀+钢锥 | - 全刀长：18.8cm - 刀柄长：11cm - 刃长：7.8cm - 刀尖角度：60°以上 | 17套 |  |  |
| 39 | 砧板 | 370cm*280cm*15cm | 17个 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

# 二、采购货物及报价要求

1.为便于分配给乡镇使用，每盒内应包含10张胶体金单卡及充足的配套试剂和器皿；恩诺沙星以恩诺沙星与环丙沙星之和计，氟苯尼考以氟苯尼考和氟苯尼考胺之和计。

2.前处理仪一体机核心要求须采用抗震动结构设计，内置混匀仪运行稳定，最高转速混匀时不得引发整机位移或漂移，连续工作2小时无肉眼可见偏移，确保长期可靠运行。

3.胶体金卡应符合2025年湖南省农业农村厅印发《关于全面开展重点问题农产品药物残留胶体金速测工作的通知》中检测、判读识别“一卡一码”和统一编码要求；胶体金卡主要产品应通过部级常规农药快速检测产品评价和水产品中药物残留快速检测产品筛选验证结果，产品检测限（LOD）<GB 2763、GB31650规定的食品中农兽药最大残留限量（MRL）要求，空白样品检测假阳性率<10%，MRL添加水平下，假阳性率<5%。

4.供应商需具备完善的售后服务体系，每月安排具有资质的技术员上门服务（需取得高级农产品食品检验员证或高级化学检验员证），针对全县15个乡镇（街道）胶体金检测与数据处理进行技术指导。

5.本次询价为整体采购，供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数（可备注于报价单后），报价包含货物制造、运输、安装、技术培训、售后服务等交付采购人使用所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

6.采购后供应商须在2025年12月底前完成全部货物的配送、安装调试及验收交付。若遇不可抗力或采购人原因导致延期，经书面确认后可顺延；逾期每日按合同总额0.05%支付违约金，超15日采购人有权单方解约并追偿损失。

7.供应商需具备独立法人资格，且经营范围包含农产品检测或技术服务相关内容，并提供以上要求的证明材料。

8.报价文件递交地点：湖南省岳阳市湘阴县文星街道新世纪大道湘阴县农业农村局414室农产品质量安全监管股；或采取线上方式将报价文件以扫描件形式发送至电子邮箱：63682740@qq.com。

# 三、联系方式

联系人：殷先生13874028160

湘阴县农业农村局

2025年12月2日